## 添付書類（試験項目）
試験機器利用承認申込書の添付書類 ＊ＥＭＣ試験設備の機器利用時に提出 |  |  |  |  | 2022.4. 改定
該当する箇所□にチェック、および（ ）内に記入してください。
１．実施する試験
【電波暗室】
| 試験名 |  | 試験規格 | 試験名 | 試験規格
| □放射妨害波測定ＭＨｚ帯 （バイログアンテナ） （周波数範囲 30MHz～1GHz） |  | □VCCI □CISPR （□11、□32、□（ ）） □その他（ ） | □放射妨害波測定ＭＨｚ帯 （ＶＣＣＩｱﾝﾃﾅ（ﾊﾞｲｺﾆｶﾙ、ﾛｸﾞﾍﾟﾘ）） （周波数範囲 30MHz～1GHz） | □VCCI □その他（ ）
| □放射妨害波測定ＧＨｚ帯 （周波数範囲 1GHz～6GHz） |  | □VCCI □CISPR （□32、□（ ）） □その他（ ）
| □電源ポート伝導妨害波測定 （雑音端子電圧） （周波数範囲 150kHz～30MHz） |  | □VCCI □CISPR （□11、□32、□（ ）） □その他（ ） | □通信ポート伝導妨害波測定 （周波数範囲 150kHz～30MHz） | □VCCI □CISPR （□32、□（ ）） □その他（ ）
| □妨害電力測定 （周波数範囲 30MHz～300MHz） |  | □CISPR （□14、□（ ）） □電安法 □その他（ ）
| □磁界強度測定 （周波数範囲 150kHz～30MHz） |  | □CISPR （□11、□（ ）） □その他（ ）
【小型電波暗室】
| 試験名 |  | 試験規格 | 試験条件 | 使用機器
| □放射イミュニティ試験 MＨｚ帯 （周波数範囲 80MHz～1GHz） |  | □IEC61000-4-3 □その他（ ） | □10V/m □3V/m □1V/m □AM80% 1kHz、ｽﾃｯﾌﾟ1% □その他（ ）
| □放射イミュニティ試験 GＨｚ帯 （周波数範囲 1GHz～6GHz） |  | □IEC61000-4-3 □その他（ ） | □10V/m □3V/m □1V/m □AM80% 1kHz、ｽﾃｯﾌﾟ1% □その他（ ）
| □伝導イミュニティ試験 （周波数範囲 150ｋHz～80MHz） |  | □IEC61000-4-6 □その他（ ） | □10Vemf □3Vemf □1Vemf □AM80% 1kHz、ｽﾃｯﾌﾟ1% □その他（ ） | □CDN M1 （ ）台 □CDN M2 （ ）台 □CDN M3 （ ）台 □CDN M4 （ ）台 □クランプ （ ）台
【シールドルーム】
| 試験名 |  | 試験規格 | 試験項目
| □静電気放電 |  | □IEC61000-4-2 □その他（ ） | □接触放電 □気中放電 □間接放電（水平結合板） □間接放電（垂直結合板）
| □ﾌｧｽﾄ・ﾄﾗﾝｼﾞｪﾝﾄ/ﾊﾞｰｽﾄ |  | □IEC61000-4-4 □その他（ ） | □電源線への印加（CDN) □信号線への印加（ｸﾗﾝﾌﾟ）
| □雷サージ |  | □IEC61000-4-5 □その他（ ） | □AC電源線への印加 □DC電線線への印加 □テレコム線への印加 □サージアウト
| □電源周波数磁界 |  | □IEC61000-4-8 磁界強度（ A/m）
【電気電子測定室】
| 試験名 |  | 試験規格
| □電源高調波電流測定 |  | □IEC61000-3-2 □その他（ ）
| □電圧変動・フリッカ測定 |  | □IEC61000-3-3 □その他（ ）
| □電圧ディップ・瞬停 |  | □IEC61000-4-11 □その他（ ）
２．ＥＵＴ、周辺機器
| □ＥＵＴ | □卓上 | 定格電源 | □AC単相/□AC３相 （ V/ A） （ ）Hz
| □周辺機器 | □床置き |  | □DC （ V/ A） □内蔵バッテリー
| 機器名 |  | サイズ | 幅（ ）mm ×奥行（ ）mm ×高さ（ ）mm
|  |  | 重量 | （ ）㎏
| □ＥＵＴ | □卓上 | 定格電源 | □AC単相/□AC３相 （ V/ A） （ ）Hz
| □周辺機器 | □床置き |  | □DC （ V/ A） □内蔵バッテリー
| 機器名 |  | サイズ | 幅（ ）mm ×奥行（ ）mm ×高さ（ ）mm
|  |  | 重量 | （ ）㎏
| □ＥＵＴ | □卓上 | 定格電源 | □AC単相/□AC３相 （ V/ A） （ ）Hz
| □周辺機器 | □床置き |  | □DC （ V/ A） □内蔵バッテリー
| 機器名 |  | サイズ | 幅（ ）mm ×奥行（ ）mm ×高さ（ ）mm
|  |  | 重量 | （ ）㎏
| □ＥＵＴ | □卓上 | 定格電源 | □AC単相/□AC３相 （ V/ A） （ ）Hz
| □周辺機器 | □床置き |  | □DC （ V/ A） □内蔵バッテリー
| 機器名 |  | サイズ | 幅（ ）mm ×奥行（ ）mm ×高さ（ ）mm
|  |  | 重量 | （ ）㎏
| □ＥＵＴ | □卓上 | 定格電源 | □AC単相/□AC３相 （ V/ A） （ ）Hz
| □周辺機器 | □床置き |  | □DC （ V/ A） □内蔵バッテリー
| 機器名 |  | サイズ | 幅（ ）mm ×奥行（ ）mm ×高さ（ ）mm
|  |  | 重量 | （ ）㎏
３．機器接続図
| ※ | 計測室と電波暗室との間を有線ケーブルで接続する場合、壁にはΦ25mmの貫通孔が用意されています。
有線ケーブルは、各自ご用意願います。電波暗室では15m、小型電波暗室10mほどの長さが必要です。
EUT、周辺機器、ケーブルの接続がわかるように記載してください。
ケーブルにつきましては、ケーブル仕様と長さも記載してください。
４．確認事項
下記内容をご確認、ご理解された上で、チェック欄に記入をお願いします。
□機器利用においては、定期校正を実施している試験機器の性能についてのみ保証しています。
機器利用での試験結果については、東葛テクノプラザは一切保証しません。
□機器利用においては、試験関係機器（試験器、パソコンなど）の操作説明のみを行います。
試験方法に関する相談や質問には可能な範囲で応じますが、試験の代行は行いません。